广报经营印务分公司印务中心电房低压断路器维保项目询价函

广州日报报业经营有限公司印务分公司拟通过询价采购方式选定维保商，欢迎符合资格的单位参加报价，项目具体需求如下。

- 项目名称：广报经营印务分公司印务中心电房低压断路器维保项目

- 项目内容：

提供31台ABB断路器（E、F系列）、4台施耐德断路器（M系列），合共35台断路器2年共1次全面检测并出具维护检测报告、24次月度巡检服务（零备件另外结算）

三、报价人资格要求：

1.报价人应为在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照且在有效期内，并取得相关经营范围许可。

2. 取得ABB或施耐德技术服务型授权。

3. ABB（中国）有限公司出具的《ABB电气产品服务供应商》或施耐德电气(中国)有限公司出具的《服务业务销售合作伙伴》的有效证明文件。

4. 至少配备2名或以上ABB或施耐德持证授权服务工程师。

5.必须具有3个或以上的同类型项目案例实施业绩。

四、项目需求：

1.提供31台ABB断路器（E、F系列）、4台施耐德断路器（M系列），合共35台断路器2年共1次全面检测并出具维护检测报告、24次月度巡检服务（零配件另外结算）。

2.月度巡检要出具《巡检记录表》，全面检测日期根据甲方生产要求双方协商而定。

3.应急维修需1.5小时内到达现场处理。

五、服务期限：两年

## 六、付款方式：合同签订后每半年支付一次维保款，维保款分四次支付。

七、断路器主要维修配件（维保期内配件价格不变）

（1）施耐德保护单元脱扣器（型号：STR28D）；

（2）施耐德储能电机（型号：MCH 220V）；

（3）ABB保护单元脱扣器 型号：1.PR121/P-LI (E1/6)；

2.AR1/LI (FOr F1/2)；

3. PR1/P(For F1/2)；

（4）ABB储能电机 型号：1.MOTOR OPERATOR 220/250V E1/6)；

2.Motor 220 VAC/DC (For F1/2)；

3. Motor 220VAC/DC (For F3/6)；

（5）Ekip up TW301 智能单元。

八、其他约定

广州日报报业经营有限公司印务分公司为广东广州日报报业经营有限公司的非独立核算性质的分公司，合同签订以广州日报报业经营有限公司印务分公司名称（义）进行。

九、发布采购信息的媒介：

广州国企阳光采购信息发布平台（http://cg.gemas.com.cn/）

广东广州日报传媒股份有限公司官网（http://cg.gdgzrb.com/cms/）

十、报价要求：

（一）必须提交的报价文件

1.报价文件包含报价文件包含报价单（格式见附件1、2）。

2.营业执照复印件。

3.法定代表人/负责人证明书（格式见附件3）。

4.法定代表人/负责人授权书（格式见附件4）。

5.报价人基本情况表（格式见附件5）。

6.取得ABB或施耐德技术服务型授权证文件。

7. ABB（中国）有限公司出具的《ABB电气产品服务供应商》或施耐德电气(中国)有限公司出具的《服务业务销售合作伙伴》的有效证明文件。

8. 2名或以上持证授权服务工程师有效证明文件。

9.必须具有3个或以上的同类型项目案例实施业绩，并提供至少3个以上合同或发票复印件或中标通知书（填写格式见附件6）。

（二）建议提交的报价文件

1. 提供ABB或施耐德原厂ACB断路器测试仪的图片。

（三）报价文件请加盖报价人单位公章，扫描后在广东广州日报传媒股份有限公司官网询价事项栏目对应项目上传报价及相关资料或发送至采购联系人邮箱（wenzy@gdgzrb.com）。

（注：广东广州日报传媒股份有限公司官网https://cg.gdgzrb.com/cms/）

- 报价截止时间：2023年01月16日10:00时（北京时间）。

十一、评审方法：

满足询价文件要求，根据维保价格（60%）、主要维修配件价格（10%）、业绩（10%）和服务方案（20%）进行比选，综合实力较优者为中选人。

十二、联系方式：

报价联系人：温先生     联系电话：020-89173454

邮箱：wenzy@gdgzrb.com

广州日报报业经营有限公司印务分公司采购小组

2023年 01月12日

附件1

广报经营印务分公司中心电房低压断路器维保报价单

（格式自拟）

备注：1.报价有效期（  ）天；

2.报价为包干价，包含完成项目全过程涉及的所有税费；

公司名称：（盖公章）

法定代表人（或其授权代表）签字：

日期:

附件2：

广报经营印务分公司中心电房低压断路器主要维修配件报价单

（维保期内不变）

（格式自拟）

备注：1.报价有效期（  ）天；

2.报价为包干价，包含完成项目全过程涉及的所有税费；

公司名称：（盖公章）

法定代表人（或其授权代表）签字：

日期:

附件3

法定代表人/负责人证明书

______________同志，现任我单位_____________职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司报价文件中标注的报价有效期相同。签发日期：年 月 日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人/负责人身份证正反面黏贴处

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

报价人名称（盖公章）：

地址：

日期：

附件4

法定代表人/负责人授权书

本授权委托书声明：注册于    （报价人地址）  的  （报价人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就           （项目名称）        的报价活动，合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报价人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

报价人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：                         签字日期： 年  月  日

被授权人（报价人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人身份证正反面黏贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

说明：

1．法定代表人亲自签署报价文件并亲自参加报价的，则无需提交本《法定代表人授权委托书》文件。

2．报价文件由委托代理人签署的，则须提交《法定代表人授权委托书》，其中单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、被授权人的亲笔签名或盖章，三者缺一不可。

附件5

报价人基本情况表

一、公司基本情况

1.公司名称：                        电话号码：

2.地    址：                        传    真：

3.注册资金：                        经济性质：

4.公司开户银行名称及账号：

5.营业注册执照号：

6.营业执照内经营范围：

7.公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

二、报价人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件6

2018年1月1日至今类似项目业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额（元） | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：需提供对应项目的业绩证明，业绩证明可以为服务合同、中标/中选通知书或发票等。

报价单位：（盖公章）

日期：2023年  月  日